## Общая часть
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Теплоприбор-Сенсор"
|  |  | ________________ |  | С.В.Стародубцев
|  | "____" | _____________ | 20 г.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ТАРИФАМ
на выполнение метрологических работ
1 | В основе расчетов стоимости метрологических работ взяты прейскуранты Челябинского и Екатеринбургского центров стандартизации и метрологии, Гидрометеослужбы и Медицинского центров г. Екатеринбурга, прайс-листы заводов изготовителей средств измерений (СИ) и дилеров с учетом использования эталонного оборудования, квалификации персонала, а также с учетом предварительной подготовки к поверке/калибровке и расходов на транспортирование СИ.
2 | Все цены приведены в рублях и без учета НДС.
3 | Стоимость работ по поверке/калибровке и ремонту СИ, не вошедших в данный Прейскурант, может устанавливаться на уровне аналогичных типов СИ, цены на ремонт и поверку/калибровку которых приведены.
4 | За срочное выполнение метрологических работ начисляется надбавка в размере 25 %, вне очереди в течение двух рабочих дней, включая день их доставки, с добавлением продолжительности предварительной выдержки (прогрева) данных СИ, регламентируемый в нормативно-технической документации (НТД) на методику поверки.
5 | Объем и содержание ремонтных работ по группам сложности изложен в п.11-13.
6 | В таблице тарифов применены следующие условные обозначения: КТ — класс точности, РД — разряд, ЦД — цена деления, МОД — модель.
7 | Гарантийный срок на устраненный дефект, указанный в заявке устанавливается в 3 месяца. В период гарантийного срока оплата за устранение указанного дефекта не взимается.
8 | Средства измерений со вскрытыми пломбами и следами самостоятельного ремонта принимаются только по 3 ей категории сложности ремонта.
9 | Работы по 3 ей категории сложности ремонта и покупка комплектующих дороже 500 руб. предварительно согласовывается с Заказчиком. Приобретение комплектующих оплачивает Заказчик.
10 | Ремонт первой категории сложности : частичная разборка, устранение мелких дефектов,смазка трущихся частей,замена неисправных узлов, не требующих настройки прибора, замена предохранителей, предъявление прибора в поверку/калибровку.(Подстройка характеристик в радиоэлектронных и физико-химических СИ).
11 | Ремонт второй категории сложности: разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, частичная подгонка прибора, предъявление прибора в поверку/калибровку.
12 | Ремонт третьей категории сложности: разборка прибора, замена или ремонт поврежденных деталей и узлов, регулировка и настройка по всем метрологическим параметрам, предъявление прибора в поверку/калибровку.

## Геом- мех
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Наименование средств измерений (СИ) | Тип, предел измерений, класс, разряд | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки (калибровки), руб (без НДС) | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки (калибровки), руб (без НДС) |  |  | Стоимость ремонта, руб (без НДС) | Стоимость поверки, руб (без НДС)
2700000 Геометрические измерения
Автоколлиматоры | АК-0,2 и т. п. |  | 1918 | 0 | 2301.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 2531.76
Калибры гладкие |  |  | 48 | 0 | 57.6 |  |  | - | 700
Калибры угловые (1 угол) |  |  | 81 | 0 | 97.2 |  |  | - | 700
Калибры пробки резьбовые |  |  | 76 | 0 | 91.2 |  |  | - | 700
Калибры кольца резьбовые |  |  | 48 | 0 | 57.6 |  |  | - | 700
Микрометры гладкие | МК, МГ от 0 до 25 мм | 300 | 95 | 360 | 114 |  |  | 700 | 555
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 25 до 125 мм |  | 106 | 0 | 127.2 |  |  | 700 | 555
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 150 до 200 мм |  | 186 | 0 | 223.2 |  |  | 700 | 545
Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | МК, МГ от 200 до 275 мм |  | 206 | 0 | 247.2 |  |  | 700 | 555
Микрометры гладкие с 2 установочными мерами | МК, МГ от 300 до 600 мм |  | 320 | 0 | 384 |  |  | 700 | 945
Микрометры рычажные | МР, МРИ до 25 мм | 400 | 124 | 480 | 148.8 |  |  | 700 | 760
Микрометры листовые | МЛ | 125 | 82 | 150 | 98.4 |  |  | 700 | 700
Микрометры трубные | МТ | 125 | 88 | 150 | 105.6 |  |  | 700 | 700
Штангенциркули | до 200 мм | 300 | 58 | 150 | 69.6 |  |  | 550 | 502
Штангенциркули | 200 ... 1000 мм | 450 | 156 | 360 | 187.2 |  |  | 550 | 733
Штангенрейсмассы | до 400 мм | 400 | 215 | 480 | 258 |  |  | 550 | 591
2800000 Механические измерения
Граммометры |  |  | 168 |  | 124 | #REF! | #REF! | - | 404

## ЭлМагн
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
3400000 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН
Наименование средств измерений (СИ) | Тип,предел измерений, класс,разряд | Стоимость ремонта 1 категории сложности | Стоимость ремонта 2 категории сложности | Стоимость ремонта 3 категории сложности | Стоимость поверки, руб ( без НДС)
Амперметры, вольтметры и ваттметры пост. и перем тока однопредельные КТ 1,0-4,0 | М381,М1690А,М42102,М42304,М42101,М265 | 110 | 300 | 443 | 675
Вольтметры цифровые повышенной точности | Щ31 | 9182 | 12440 | 20274 | 7850
| В7-65 |  |  |  | 11550
| В7-34 |  |  |  | 7750
| В7-53 |  |  |  | 11520
Вольтметры цифровые универсальные | В7-22 | 1868 | 5336 | 8558 | 6800
| B7-35 |  |  |  | 7750
| В7-37 |  |  |  | 6800
| В7-46,В 7-38 |  |  |  | 9900
Калибратор электрич. сигналов | СА100 и т.п | 3812 | 11168 | 22107 | 14250
Компараторы напряжения | Р3003 | 3608 | 11370 | 19311 | 9742
Магазины сопротивления КТ 0,02-0,05 | МСР-60,63 и др. | 938 | 2207 | 3535 | 13850
Мегаомметры и измерители заземления 1 предел | М-1101и др. | 748 | 1500 | 2024 | 1202
Мегаомметры электронные многопредельные | М4101,Ф4101,Ф4102,ЭСО202 | 908 | 1867 | 254 | 1850
Мультиметры цифровые | АРРА701,АРРА507 | 1118 | - | - | 9550
| МУ67,МУ65 |  |  |  | 7650
| М890 |  |  |  | 7650
Приборы комбинированные (тестеры) | Ц4313, 4352 и др. | 1040 | 2076 | 3823 | 5742

## Теплотехнич и давление
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Наименование средств измерений (СИ) | Тип,предел измерений, класс,разряд | Стоимость ремонта 1 категории сложности | Стоимость ремонта 2 категории сложности | Стоимость ремонта 3 категории сложности | Стоимость поверки, руб ( без НДС)
3000000 ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА
Манометры, вакуумметры технические | ОБМ,МТ,и др кл. т 1,6-4,0 | 277.2 | 375.1 | 610.5 | 235
Манометры электро-контактные | ЭКМ | 529.1 | 715 | - | 266
3200000 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Мосты и потенциометры, аналоговые приборы - 1 кан. Производство Челябинский завод Теплоприбор | ДИСК-250, КСМ3, КСП3 КП1Т, А100 и др. | 535 | 1383 | 4002 | 1438
Мосты и потенциометры, аналоговые приборы - 2-3 кан. Производство Челябинский завод Теплоприбор | КСП3, А100 и др | 535 | 1383 | 4002 | 2107
Приборы показывающие и регистрирующие ( в том числе цифровые) | Альфалог-100, ДИСК-250М1, Сталь-4 и др. | 762 | 1905 | 4202 | 2820
| ДИСК-250М, Сталь-4 и др. |  |  |  | 3100
Приборы показывающие | Мемограф (1..3 канала) | 1458 | 4836 | 12326 | 5100
| Мемограф (4..12 каналов) |  |  |  | 8140
| Мемограф (свыше 12 каналов) |  |  |  | 13250
Приборы показывающие и регистрирующие, регистраторы | Технограф 160 (свыше 12 каналов) | 1461 | 4836 | 12326 | 13250
Регистратор бумажный | Экограф-Т (1-3 канала) | - | - | - | 5100
| Экограф-Т (4..12 каналов) | - | - | - | 8150
Измерители-регуляторы малогабаритные | ТРИМ | - | - | - | 3100
Устройства многоканальной сигнализации | УМС | - | - | - | 7500
Преобразователи термоэлектрические | ТПП,ТПП-0192 и т.п | 514 | 1868 | 3565 | 3790
| КТХА, КТНН | 514 | 1868 | - | 4100
| ТПП,ТХА ,ТХКи др | 514 | 1868 | - | 4100
| ТПП,ТХА ,ТХКи др | 514 | 1868 | - | 4100
| ТХА, ТХК и др. | 514 | 1868 | - | 4100
| ТПР | 514 | 1868 | - | 4100
Приборы для измерения температуры жидких металлов | Digitemp | - | - | - | 6000
Преобразователи нормирующие | ТМТ и др | - | - | - | 1100
Преобразователи с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ, ТСПУ, и др | - | - | - | 2500
Измерители-регуляторы температуры- до 12 каналов | Термодат | 732 | - | - | 3520
Регуляторы температуры цифровые многофунуциональные | 2ТРМ, ТРМ | 1747 | - | - | 3100
Термометры сопротивления | ТСМ-0193, ТСП-0193 | 238 | 634 | - | 1100
Калибраторы-измерители( электрическая часть+темп.) | КИСС-02 | 2795 | 8106 | 16212 | 12150
Калибраторы-измерители (электрическая часть) | КИСС-03 | 2795 | 8106 | 16212 | 6500
Калибраторы-измерители (по каналу темп.) | КИСС-03 | 2795 | 8106 | 16212 | 5700

## Измерения
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Вид измерений | Тип, предел измерений, класс, цена деления, разряд используемых СИ | Стоимость параметра, руб ( без НДС) | Стоимость измерения параметра, руб ( без НДС) |  | Стоимость измерения параметра, руб ( без НДС)
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Измерение линейного размера штангенинструментом | До 250 мм, ЦД 0,1 и выше | 18 | 0 | 1.2 | 85 | 1.1
Измерение линейного размера штангенинструментом | Св. 250 мм, ЦД 0,05 | 28 | 0 |  | 85
Измерение линейного размера микрометрическим инструментом | До 50 мм, ЦД 0,01 | 28 | 0 |  | 85
Измерение линейного размера на плоском столе универсального микроскопа | До 200 мм, ЦД 0,001 | 73 | 0 |  | 182
Измерение сложного многоразмерного калибра или детали на микроскопе (свыше 10 измерений) | УИМ-23 ЦД 1 мкм | 547 | 656.4 |  | 1000
Измерение линейного размера индикатором часового типа | ИЧ10, ЦД 0,01 | 36 | 0 |  | 121
Измерение углового размера универсальным угломером | До 180° | 36 | 0 |  | 121
Измерение углового размера на универсальном микроскопе | До 360° | 55 | 0 |  | 138
Измерение параметра шероховатости методом сравнения с эталоном | Rа, Rz | 28 | 0 |  | 182
Измерение отклон. от плоскостности и прямолинейности по образцу просвета |  | 45 | 0 |  | 182
Измерение отклонения от плоскостности интерференционным методом |  | 19 | 0 |  | 121
Настройка рычажной скобы, рычажного микрометра, глубиномера |  | 45 | 0 |  | 121
Измерение линейного размера калибром гладким или резьбовым | До 50 мм | 19 | 0 |  | 121
Измерение параметра резьбы |  | 73 | 0 |  | 242
ИЗМЕРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Измерение твердости по Роквеллу |  | 31 | 0 |  | 143
Измерение твердости по Супер-Роквеллу |  | 31 | 0 |  | 143
ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ (одна операция)
Взвешивание на циферблатных весах | До 1 кг | 31 | 0 |  | 121
Взвешивание на циферблатных весах | Свыше 1 кг | 36 | 0 |  | 121
Взвешивание на рычажных весах | КТ средний, до 50 кг | 62 | 0 |  | 132
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (одна операция)
Испытание на прочность изоляции провода электрического |  | 175 | 385 |  | 700
Измерение электрической величины (одно значение) |  | 25 | 48 |  | 182
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЧИЕ
Измерение теплофизической, физико-химической величины, давления (одно значение) |  | 100 | 180 |  | 430
Органолептичекие исследования проволоки (определения дефектов на поверхности визуально с помощью оптических приборов) |  | 50 | 0 |  | 182
Note on F7: Стенюшкина Евгения Анатольевна: исправлено с учетом увеличения на 10 %

## Услуги
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Наименование услуг |  |  |  | Стоимость, руб. без НДС
Техническое обслуживание весов, ежемесячное | 150 | 200 |  | 286
Техническое обслуживание оптико-механического прибора (замена лампы, предохранителя, вилки, шнура питания, контактов, выполнение заземления и т.п.), ежемесячное | 200 | 290 | 1.2 | 451
Техническое обслуживание электрических и теплотезнических СИ (замена предохранителя, вилки, шнура питания, контактов, выполнение заземления и т.п.) | 200 | 290 | 1.2 | 660
Диагностика неисправности СИ электрических и теплотехнических измерений |  |  |  | 10% стоимости поверки
Настройка, регулировка СИ электрических величин |  |  |  | 1510
Отжиг термопреобразователя | 200 | 290 |  | 566

## Оформление документов
Тарифы на метрологические услуги ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС
Оформление и предоставление протокола поверки(измерений), не предусмотренной методикой поверки | 550
Оформление и предоставление протокола поверки (измерений), предусмотренной методикой поверки | 550
Оформление паспорта или дубликата паспорта на СИ, выпускающей продукции ООО "Теплоприбор-Сенсор" | 550
Оформление и предоставление дубликата свидетельства о поверке/ протокола измерений/ извещение о непригодности | 550